## Sheet1
1 | m
3.2804 | foot |  |  |  |  | Old |  |  | R Parallel | 500 | Offset | Gain |  | NewValues |  |  | R Parallel | 824.5614 | Offset | Gain
| 1.4204 | psi | 6.894 | [7 empty] | 0.5 | 1.2 | [6 empty] | 0.57895 | 2.0009
| 9.7923 | kPa | N / m^2 |  |  |  | R2/R26 | 1000 | [6 empty] | R2/R26 | 1000
[7 empty] | R3/R27 | 1000 | [6 empty] | R3/R27 | 3300
| 3.0763 | N |  |  |  |  | R4/R25 | 1000 | [6 empty] | R4/R25 | 4700
| 313.6952 | grams |  | 20.91% | percent deflection
circle | 20 | mm diameter |  | 3.078 | dV
| 2 | cm diameter |  | 0.9287 | Voltage
| 1 | cm radius |  | 1152.7169 | steps
| 0.01 | m radius
[8 empty] | R2/R26 | R3/R27 | R4/R25 | Offset | Gain | dV
area | 0.00031416 | diagraphm area |  |  |  |  | Default | 1000 | 1000 | 1000 | 0.5 | 1.2 | 0.45
[8 empty] | 10000 | 20000 | 1000 | 1.8 | 9.2
[8 empty] | 10000 | 10000 | 1000 | 0.90909 | 4.8
0.0041667 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 4700 | 0.68027 | 1.65
0.10583 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 6200 | 0.61728 | 1.445
[8 empty] | 1000 | 1000 | 2000 | 0.33333 | 1 | 0.89
[8 empty] | 20000 | 10000 | 6200 | 0.3816 | 1.2451
[8 empty] | 1000 | 1500 | 3000 | 0.375 | 1.2
[8 empty] | 1000 | 2000 | 3000 | 0.5 | 1.466 | 2.548
[8 empty] | 1000 | 2500 | 3500 | 0.5556 | 1.68
[8 empty] | 1000 | 2500 | 4000 | 0.5 | 1.65
[8 empty] | 1000 | 3000 | 4000 | 0.6 | 1.9
[8 empty] | 1000 | 3300 | 4700 | 0.57895 | 2.0001 | 3.078